НЕПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Цифровой регулятор температуры теплого пола AE-Y509F

Технические данные:

Диапазон устанавливаемой температуры: 5 оС …40 оС.

Отображает точность: +/- 1 оС.

Макс. Мощность: 16А.

Дисплей: круглый LCD.

Напряжение: 220 Вт АС +/- 15%.

Частота: 50/60 Гц.

Ручной регулятор температуры пола AE-Y310F

Технические данные:

Рабочее напряжение: AC 220…240 Вт.

Частота: 50/60 Гц.

Максимальная нагрузка: 16 А (3500 Вт).

Установленный температурный диапазон модели AE-Y310F 20….60 оС.

Рабочая температура: 0…+60 оС.

Точность регулятора: 2 оС.

Относительная влажность: < 95%.

Температура хранения: -20…+60 оС.

Цвет: белый.

Цифровой терморегулятор TR 3100 - 2Z

Технические данные терморегулятора:

Напряжение питания: 220В Ас+/-15%.

Частота сети: 50/60 Гц.

Максимальный ток нагрузки: 16 А.

Максимально допустимая выходная мощность одной зоны: 3,5 кВт.

Количество зон регулирования: 2.

Диапазон задания температур: 0-90 оС.

Шаг задания температуры: 1 оС.

Примечание:

Сохранение параметров настроек терморегулятора при исчезновении сети.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ПОЛА

Комбинированный, программируемый регулятор отопления модель AE-Y369

Примечания:

Данный электронный терморегулятор является комбинированной моделью, позволяющей вам выбрать один из 3-х возможных режимов – это режимы А, AF и F.

Режим A: позволяет регулировать лишь температуру воздуха с встроенным датчиком.

Режим AF: позволяет регулировать температуру, как воздуха, так и пола с встроенным сенсором и дистанционным пультом управления.

Режим F: позволяет регулировать лишь температуру пола, с встроенным сенсором.

Технические данные терморегулятора:

Рабочее напряжение: AC 220 +/- 15%.

Частота: 50/60 Гц.

Максимальная нагрузка: 16 А (3500 Вт).

Комбинированный, программируемый терморегулятор комнатной температуры модель Т-888

Примечания:

Данная модель терморегулятора является комбинированной моделью, позволяющей вам выбрать один из 3-х возможных режимов – это режимы А, AF и F.

Режим A: позволяет регулировать лишь температуру воздуха с встроенным датчиком.

Режим AF: позволяет регулировать температуру, как воздуха, так и пола с встроенным сенсором и дистанционным пультом управления.

Режим F: позволяет регулировать лишь температуру пола, с встроенным сенсором.

Есть блокировка клавиатуры от детей. Замок от детей.

Технические данные регулятора:

Рабочее напряжение: AC 220Вт +/- 10%.

Частота: 50/60 Гц.

Максимальная нагрузка: 16 А (3500 Вт).

Установленный температурный диапазон: 5….40 оС.

Точность регулятора пола: +/- 1оС.

Температура хранения: -20…+50 оС.

Комбинированный электронный терморегулятор комнатной температуры AE-Y309 и еще AE-Y309 5500 W

Примечания:

Данная модель терморегулятора является комбинированной моделью, позволяющей вам выбрать один из 3-х возможных режимов – это режимы А, AF и F.

Режим A: позволяет регулировать лишь температуру воздуха с встроенным датчиком.

Режим AF: позволяет регулировать температуру, как воздуха, так и пола с встроенным сенсором и дистанционным пультом управления.

Режим F: позволяет регулировать лишь температуру пола, с встроенным сенсором.

Модель AE-Y309 - возможно регулировать с помощью пульта дист. управления.

Технические данные регулятора отопления:

Рабочее напряжение: AC 220 +/- 15%.

Частота: 50/60 Гц.

Максимальная нагрузка: 16 А (3500 Вт) / 5500 Вт (только для модели AE-Y309 5500 W).

Регулятор температуры TR 3100 - 2ZP

Технические данные:

Напряжение питания: 220В Ас+/-15%.

Частота сети: 50/60 Гц.

Максимальный ток нагрузки: 16 А.

Максимально допустимая выходная мощность одной зоны: 3,5 кВт.

Количество зон регулирования: 2.

Диапазон задания температур: 0-90 оС.

Шаг задания температуры: 1 оС.

Примечание:

Сохранение параметров настроек терморегулятора теплого пола при исчезновении сети.

Ежедневное или посуточное программирование режимов обогрева регулятора температуры в течение суток.

Все электрические терморегуляторы довольно просты в обращении.